## DM chao gia
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG
Phụ lục 02
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC CHO BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG
( Kèm theo Thông báo mời chào giá số: /TB-BVPSNĐN ngày tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng)
STT | Tên hàng hoá | Yêu cầu thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
Phần 1: Hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm
1 | Glucose | Glucose tinh khiết hoặc ngậm 1 phân tử nước, đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam 5. Hoặc tương đương | kg | 400
2 | Túi lấy máu ba | Hệ thống gồm 3 túi: Túi 1: Túi chứa 35ml dung dịch chống đông CPD, dùng để thu thập máu toàn phần. Dung tích: 250ml Túi 2: Túi rỗng bảo quản thành phần máu + Dung tích: 250ml + Bảo quản tiểu cầu lên đến 5 ngày Túi 3: Túi chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM + Dung tích: 250ml + Dung dịch SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu ≥ 40 ngày ở 4ºC ± 2ºC Hoặc tương đương. | Túi | 400
3 | Túi lấy máu đơn | Hệ thống gồm 1 túi: + Túi chứa 35 ml dung dịch chống đông CPDA-1, dùng để thu thập máu toàn phần + Dung tích lưu trữ: 250ml + Chất liệu túi: PVC-DEHP + Dung dịch CPDA-1 giúp bảo quản máu toàn phần ≥ 30 ngày ở 4ºC ± 2ºC Hoặc tương đương. | Túi | 1000
4 | Bộ lọc bạch cầu cho khối tiểu cầu tại giường | Năng lực lọc tối thiểu 4 đơn vị tiểu cầu pool. Cấu hình gồm: 02 kim nhựa để cắm với túi chế phẩm, 01 bộ lọc, 01 buồng đếm giọt có màng lọc, van xả khí, 01 bộ chỉnh dòng, 01 kim kết nối với bệnh nhân - Hiệu suất lọc: lọc ≥ 99.99% bạch cầu - Tồn dư bạch cầu: < 0.1 x 10^6 - Tỷ lệ thu hồi tiểu cầu: > 90% - Đóng gói vô trùng. Hoặc tương đương. | bộ | 80
5 | Bộ lọc bạch cầu cho hồng cầu tại giường | Năng lực lọc tối thiểu 2 đơn vị khối hồng cầu - Cấu hình gồm: 02 kim nhựa để cắm với túi chế phẩm, 01 bộ lọc, 01 buồng đếm giọt có màng lọc, van xả khí, 01 bộ chỉnh dòng, 01 kim kết nối với bệnh nhân - Hiệu suất lọc: lọc ≥ 99.9% bạch cầu - Tồn dư bạch cầu: < 0.2 x 10^6 - Tỷ lệ thu hồi hồng cầu: > 90% - Đóng gói vô trùng Hoặc tương đương. | Bộ | 48
6 | Bộ kit thu nhận tiểu cầu đơn (đã bao gồm túi chống đông ACD-A) | Bộ kít tương thích máy tách thành phần máu tự động MCS+ của hãng Haemonetics để gạn tách thành phần máu trên một người hiến duy nhất - Bộ kít sử dụng một lần, hoàn toàn khép kín và vô trùng - Phương pháp khử trùng: EtO (Ethylene Oxide) - Hiệu suất thu thập tiểu cầu: ≥ 3 x 10^11 - Các dây dẫn có chỉ thị màu giúp thuận tiện trong quá trình lắp đặt - Bộ kít chỉ sử dụng 1 kim - Túi tiểu cầu cho phép bảo quản lên đến 7 ngày - Bộ kít tương thích với phần mềm gạn tách tiểu cầu UPP hoặc LDP - Có túi chống đông ACD-A ≥ 500ml đi kèm - Bộ kít bao gồm: + Bình ly tâm + Kim kết nối với túi chống đông + Kim lấy máu và trả máu về người hiến, kích cỡ 17G + Bộ phận lấy mẫu máu chân không + Bộ phận lọc khí trên đường truyền máu + Túi đựng sản phẩm tiểu cầu, dung tích 1.000ml + Túi đựng sản phẩm huyết tương, dung tich 1.000ml + Túi lấy mẫu máu cho xét nghiệm sàng lọc + Túi lấy mẫu tiểu cầu + Túi khí cân bằng áp suất hệ thống, dung tích 600ml Tiêu chuẩn chất lượng: CE. Hoặc tương đương. | Bộ | 1260
7 | Ống nghiệm EDTA K3 0.5ml | * Ống nghiệm cryo 1.8ml, nắp xoắn vặn. *Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium salt Dihydrate (EDTA K3), có vạch lấy mẫu 0.5ml trên nhãn ống. Hoặc tương đương. | Ống | 4800
8 | Ống nghiệm EDTA K2 2ml nắp cao su | * Ống nghiệm nhựa PP, dung tích tối đa 6 ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. Đường kính: 12 - 20 mm, Chiều dài: 75 - 120 mm * Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2), có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối thiểu 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm. * Nắp cao su. Hoặc tương đương. | Ống | 460000
9 | Ống nghiệm Serum có hạt | * Ống nghiệm nhựa PP, dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đỏ. Đường kính: 12 - 20 mm, Chiều dài: 75 - 120mm * Bên trong chứa hạt nhựa PS (Polystyrene), giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối thiểu 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm Hoặc tương đương. | Ống | 41000
10 | Ống nghiệm Heparin lithium 2ml | * Ống nghiệm nhựa PP, dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen. Đường kính: 12 - 20 mm, Chiều dài: 75 - 120 mm * Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối thiểu 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm Hoặc tương đương. | Ống | 700000
11 | Ống nghiệm Heparin lithium 2ml | * Ống nghiệm nhựa PP, dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu trắng. Đường kính: 12 - 20 mm, Chiều dài: 75 - 120 mm * Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối thiểu 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm Hoặc tương đương. | Ống | 161000
12 | Ống nghiệm Citrate 3,2% 2ml | * Ống nghiệm nhựa PP, dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh lá. Đường kính: 12 - 20 mm, Chiều dài: 75 - 120 mm * Bên trong chứa chất kháng đông Tri-sodium Citrate 3.2%, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối thiểu 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm. Hoặc tương đương. | Ống | 83000
13 | Ống nghiệm Citrate 3,2% 1ml | * Ống nghiệm nhựa PP, dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh lá. * Bên trong chứa chất kháng đông Tri-sodium Citrate 3.2%, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm. Hoặc tương đương. | Ống | 4800
14 | Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5ml | * Ống nghiệm nhựa PP, độ pH trung tính. * Thể tích 1.5 ml, thân ống có chia vạch chỉ thể tích. * Thành trơn láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm. * Dùng lưu mẫu và vận chuyển mẫu. Hoặc tương đương. | Ống | 24000
15 | Tube nhựa vô trùng có nắp 5ml | Vô trùng, có nắp, dung tích 5ml. Hoặc tương đương. | cái | 2400
16 | Tăm bông vô trùng | Bông được xử lý trung tính, mỗi tăm bông được bảo quản trong ống nhựa, chiều dài Tăm bông tối thiểu 55mm, chuyên dụng để lấy vi trùng trên đĩa thạch. Hoặc tương đương. | cái | 55000
17 | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm phân | * Lọ nhựa PS trắng trong, dung tích nằm trong khoản 30-60ml. Có nhãn màu trắng, nắp nhựa có gắn muỗng, không có chất bảo quản. Hoặc tương đương. | lọ | 8000
18 | Vòng cấy kim các loại (Định lượng) | Vòng cấy bằng kim loại. Hoặc tương đương. | cái | 30
19 | Vòng cấy kim các loại (Thường cứng) | Vòng cấy bằng kim loại. Hoặc tương đương. | cái | 30
20 | Ống nghiệm Chimigly 2ml | * Ống nghiệm nhựa Polypropylene (PP), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xám. * Bên trong chứa chất kháng đông Sodium Flouride (NaF), có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. * Dùng xét nghiệm đường (duy trì đường huyết không thay đổi trong vòng 36 - 48h sau khi lấy máu). Hoặc tương đương. | Ống | 1000
21 | Lọ nhựa đựng mẫu | * Lọ nhựa Polystyrene (PS) trắng trong, có nhãn màu trắng, có nắp, dung tích nằm trong khoảng 50 - 60 ml. * Độ pH trung tính, có độ trơn láng. Hoặc tương đương. | Lọ | 160000
22 | Bơm tiêm lấy máu động mạch | Bơm tiêm bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có vạch chỉ thể tích trên ống, có nắp đậy, thể tích tối thiểu 1ml. Hoặc tương đương. | cái | 20000
23 | Ống lấy mẫu cho xét nghiệm máu lắng | Có chứa chất chống đông Sodium Citrate (3.2% hoặc 3.8%), hút mẫu máu khoảng 1.2ml, được dùng để đo tốc độ lắng của hồng cầu sau 15, 30, 60 phút (hoặc hơn) theo pháp Westergren. | ống | 4000
Phần 2: Sinh phẩm xét nghiệm
24 | Sinh phẩm xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên viêm gan B (HBsAg) | Xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy tương đối: ≥ 99%, Độ đặc hiệu tương đối: ≥ 99%, độ chính xác ≥ 99% so với CLIA. - Đóng gói dạng khay thử Hoặc tương đương. | Test | 12000
25 | Sinh phẩm xét nghiệm phát hiện định tính các kháng thể kháng HCV | Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: ≥ 98%, Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Đóng gói dạng khay thử Hoặc tương đương. | Test | 9200
26 | Sinh phẩm xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng HIV trong mẫu máu toàn phần | Phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2 - Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: ≥ 99.0%, Độ đặc hiệu ≥ 99.5%, - Đóng gói dạng khay thử - Hộp tối đa 100 test. Hoặc tương đương. | Test | 9200
27 | Sinh phẩm xét nghiệm phát hiện Syphilis | Phát hiện kháng thể kháng giang mai Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Độ nhạy: ≥ 99.0%, Độ đặc hiệu ≥ 99.0%, Đóng gói dạng khay thử Hộp tối đa 50 test. Hoặc tương đương. | Test | 400
28 | Sinh phẩm xét nghiệm nhanh phát hiện định tính kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue | Phát hiện kháng thể IgM và/hoặc IgG kháng vi rút Dengue Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần Hộp tối đa 25 test Độ nhạy: ≥ 95% Độ đặc hiệu: ≥ 95%. Hoặc tương đương. | Test | 9000
29 | Sinh phẩm xét nghiệm phát hiện các kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue | Phát hiện kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy ≥ 92%, - Độ đặc hiệu ≥ 98% - Đóng gói dạng khay thử Hộp tối đa 25 test. Hoặc tương đương | Test | 70000
30 | Test nhanh chuẩn đoán thai sớm | Ngưỡng phát hiện: ≤ 25mIU/mL Độ nhạy: ≥ 95% Độ đặc hiệu: ≥ 95% Hoặc tương đương | Test | 24
Phần 3: Hóa chất xét nghiệm huyết học
31 | Huyết thanh mẫu định nhóm máu hệ ABO Anti A | Kháng thể đơn dòng Anti A - Độ đặc hiệu: 100%, - Quy cách: ≥ 10ml/lọ. Hoặc tương đương. | Lọ | 1200
32 | Huyết thanh mẫu định nhóm máu hệ ABO Anti B | Kháng thể đơn dòng Anti B - Độ đặc hiệu: 100% - Quy cách: ≥ 10ml/lọ. Hoặc tương đương. | Lọ | 1200
33 | Hóa chất xét nghiệm kháng nguyên A,B trên bề mặt hồng cầu | Kháng thể đơn dòng Anti A,B - Độ đặc hiệu: 100% - Quy cách: ≥ 10ml/lọ. Hoặc tương đương. | Lọ | 1200
34 | Hóa chất xét nghiệm nhóm máu hệ Rh (D) (IgM+IgG) | Kháng thể đơn dòng Anti D (IgM+IgG) - Độ đặc hiệu: 100% - Quy cách: ≥ 10ml/lọ. Hoặc tương đương. | Lọ | 1200
35 | Hóa chất xét nghiệm nhóm máu hệ Rh (D) (IgG) | Kháng thể đơn dòng Anti D (IgG) - Độ đặc hiệu: 100% - Quy cách: ≥ 10ml/lọ. Hoặc tương đương. | Lọ | 24
36 | Thẻ định lại nhóm máu đầu giường trong truyền máu | Thành phần: - Ô anti A chứa dung dịch đệm phosphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM - Ô anti B chứa dung dịch đệm phosphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM - Ô control chỉ chứa dung dịch đệm phosphat. Hoặc tương đương. | Test | 16000
37 | Dung dịch hỗ trợ phản ứng | Dung dịch Albumin 22% tăng tốc độ phản ứng huyết thanh - Dung tích: ≥ 10ml/lọ Hoặc tương đương. | Lọ | 4
38 | Khay giếng sâu pha loãng | Khay 96 giếng dùng pha loãng hồng cầu - Kích thước: 121,9mm x 84,8mm x 30,1mm hoặc tương đương | Khay | 24
39 | Kim hút mẫu | Chiều dài 160 mm (± 1mm) Đường kính ngoài 1,81 mm (± 0,01mm) Đường kính trong 1,45 mm (± 0,01mm) Chất liệu thép không gỉ, được phủ teflon để hạn chế nhiễm khuẩn, nhiễm chéo | Chiếc | 4
40 | Dung dịch NaOH 0,1M | Dung dịch Sodium Hydroxide (N/10) 0.1 mol/l - Dung dịch dùng khử trùng kim hút - Thành phần: Sodium hydroxide (0~1%); Nước (> 99%) - Chai tối thiểu 1L | Chai | 24
Phần 4: Hóa chất sử dụng cho máy huyết học MEK-9100 (NIHON KOHDEN)
41 | Dung dịch pha loãng | Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Natri clorid, Sulfate Thùng ≥ 18 Lít Tương thích với máy Nihon Kohden Hoặc tương đương. | Thùng | 300
42 | Dung dịch ly giải màng tế bào hồng cầu để đo Hemoglobin | Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu để đo Hemoglobin Độ pH: 7.0 đến 7.6 Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương Lọ ≥ 250ml Tương thích với máy Nihon Kohden Hoặc tương đương. | Lọ | 100
43 | Dung dịch ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích 5 thành phần bạch cầu. | Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích 5 thành phần bạch cầu. Độ pH: 8.0 đến 8.6 Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm Lọ ≥ 250ml Tương thích với máy Nihon Kohden Hoặc tương đương. | Lọ | 100
44 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa Độ pH: 8.0 đến 8.6 Thành phần: ethylene glycol monophenyl ether. Thùng tối thiểu 2 lít Tương thích với máy Nihon Kohden Hoặc tương đương | Thùng | 36
45 | Dung dịch rửa đậm đặc | Dung dịch rửa đậm đặc Độ pH: 10 đến 13 Thành phần: NaClO Quy cách: Mỗi bộ gồm 3 lọ, tối thiểu 15ml/lọ Tương thích với máy Nihon Kohden Hoặc tương đương | Bộ | 16
46 | Dung dịch kiểm chuẩn mức thấp | Dùng để kiểm chuẩn máy Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú. Lọ tối thiểu 3ml Tương thích với máy Nihon Kohden. Hoặc tương đương | Lọ | 40
47 | Dung dịch kiểm chuẩn mức trung bình | Dùng để kiểm chuẩn máy Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú. Lọ tối thiểu 3ml Tương thích với máy Nihon Kohden. Hoặc tương đương | Lọ | 40
48 | Dung dịch kiểm chuẩn mức cao | Dùng để kiểm chuẩn máy Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú. Lọ tối thiểu 3ml Tương thích với máy Nihon Kohden. Hoặc tương đương | Lọ | 40
49 | Dung dịch Chuẩn máy | Dùng để hiệu chuẩn máy Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥ 7 ngày. Lọ ≥ 2ml Tương thích với máy Nihon Kohden. Hoặc tương đương | Lọ | 2
Phần 5: Hóa chất xét nghiệm công thức máu 28 thông số bằng hệ thống tự động
50 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học tự động 28 thông số | Dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào tự động. Dung tích tối thiểu 10 Lít/Thùng. Hoặc tương đương. | Thùng | 1000
51 | Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học tự động 28 thông số | Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học. Đóng gói tối thiểu 5lít/thùng. Hoặc tương đương. | Thùng | 100
52 | Hóa chất dùng để chuẩn bị mẫu (ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu) cho xét nghiệm huyết học | Hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu. Đóng gói tối thiểu 1900ml + 850ml. Hoặc tương đương. | Thùng | 112
53 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dịch rửa làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích tế bào tự động khi tiếp xúc với máu. Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân giải protein Đóng gói tối thiểu 10 lít/thùng. Hoặc tương đương. | Thùng | 48
54 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học tự động 28 thông số | Thành phần: gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần giống tiểu cầu và hồng cầu cố định mô phỏng bạch cầu và hồng cầu có nhân. Quy cách: Mỗi bộ gồm tối thiểu 3.5mL Level I, tối thiểu 3.5mL Level II, tối thiểu 3.5mL Level III. Hoặc tương đương. | Bộ | 60
55 | Chất chuẩn dùng để chỉnh hệ số trên hệ thống phân tích tế bào tự động | Chất chuẩn dùng để chỉnh hệ số trên hệ thống phân tích tế bào tự động . Thành phần: gồm hồng cầu người, thành phần có kích thước tiểu cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương và hồng cầu cố định được thêm vào để mô phỏng bạch cầu; Quy cách: lọ tối thiểu 3.3mL Hoặc tương đương. | Lọ | 12
56 | Hóa chất kiểm tra buồng đo VCS (thể tích, độ dẫn điện, độ tán xạ) | Hóa chất được sử dụng trên hệ thống phân tích tế bào tự động kết hợp các hóa chất phân tích để theo dõi giá trị phép đo các thông số về thể tích, độ dẫn, tán xạ. Thành phần: một dung dịch chứa các hạt nhựa polystyrene trong chất đệm chứa chất hoạt tính bề mặt. Quy cách: lọ tối thiểu 4ml Hoặc tương đương. | Lọ | 12
Phần 06: Hóa chất xét nghiệm công thức máu sử dụng trên máy CELL - DYN RUBY
57 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng được sử dụng cho máy phân tích huyết học. Thành phần: Sodium Phosphate, Dibasic; Potassium Phosphate, Monobasic . Quy cách: Tối thiểu 20L/ thùng. Tương thích với máy CELL - DYN RUBY. Hoặc tương đương | Thùng | 360
58 | Dung dịch ly giải hồng cầu, pha loãng bạch cầu | Dung dịch ly giải hồng cầu, pha loãng bạch cầu. Thành phần: Aromatic Oxy-Alcohol; Polyoxyethylene Ether. Quy cách: Tối thiểu 3800ml/thùng. Tương thích với máy CELL - DYN RUBY. Hoặc tương đương | Thùng | 140
59 | Hoá chất ly giải hồng cấu không có Cyanua | Hóa chất ly giải hồng cầu, không có Cyanua được sử dụng trên các máy phân tích huyết học. Thành phần: Quaternary Ammonium Salt; Hydroxylamine Salt. Quy cách: Thùng tối thiểu 3.800 ml. Tương thích với máy CELL - DYN RUBY. Hoặc tương đương | Thùng | 60
60 | Dung dịch rửa máy dùng cho hệ thống máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất tẩy rửa đặc biệt Thành phần: Subtilisin; Chất chống vi sinh vật; Dung dịch đệm; Chất ổn định; Quy cách: Tối thiểu 50ml/lọ. Tương thích với máy CELL - DYN RUBY. Hoặc tương đương | Lọ | 24
61 | Hoá chất kiểm chuẩn (control) | Hóa chất kiểm chuẩn (control) được sử dụng cho các máy phân tích huyết học. Quy cách: Mỗi bộ gồm 3 lọ, với 3 mức khác nhau, mỗi lọ tối thiểu 3ml. Tương thích với máy CELL - DYN RUBY. Hoặc tương đương | Bộ | 72
Phần 07: Hóa chất Máy Huyết học 46 thông số (Có THÔNG SỐ KỸ THUẬT MỚI)
62 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học | Công dụng: dùng để đo lường số lượng và kích thước của hồng cầu và tiểu cầu bằng phương pháp tập trung dòng chảy thuỷ động học. Khi bổ sung thuốc thử ly giải được chỉ định để xác định nồng độ hemoglobin, thuốc thử cũng có thể được sử dụng để phân tích nồng độ hemoglobin. Ngoài ra, còn có thể được dùng làm dòng dung dịch bao bên ngoài (sheath fluid) cho buồng đo FCM. Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần dung dịch chỉ bao gồm: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% Độ pH: 7.8 ± 0.1 Dung tích: tối thiểu 20 Lít/thùng. | Thùng | 240
63 | Dung dịch đo hemoglobin | Thuốc thử trong suốt, không có azide và cyanide, độc tố thấp. Có thể đo các dẫn xuất hemoglobin như deoxyhemoglobin, oxyhemoglobin, carboxyhemoglobin và methemoglobin. Công dụng: sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu Bảo quản: 1 - 30 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L Quy cách tối thiểu: 3 x 500ml | Hộp | 46
64 | Dung dịch ly giải dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | Công dụng: thuốc thử được kết hợp và sử dụng với Fluorocell WNR. Bằng cách ly giải các tế bào hồng cầu bằng Lysercell WNR và bằng việc phân loại nhóm các tế bào bạch cầu (không thuộc bạch cầu ái kiềm), bạch cầu ái kiềm và các tế bào hồng cầu nhân với Lysercell WNR và Fluorocell WNR, số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu ái kiềm, số lượng hồng cầu nhân, và tỷ lệ hồng cầu nhân được phân tích. Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần dung dịch chỉ bao gồm: Organic quaternary ammonium salts 0.20%; Nonionic surfactant 0.10% Áp suất thẩm thấu: 30 ± 5 (mOsm/kg), Độ pH: 3 ± 0.1 | Hộp | 42
65 | Dung dịch nhuộm dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu có nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm trong máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần dung dịch chỉ bao gồm: Polymethine 0.005%; Ethylene Glycol 99.9% Độ hấp thụ: 0.88 ± 0.04 Dung tích: tối thiểu 82ml x 2/hộp | Hộp | 18
66 | Dung dịch ly giải dùng để đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Công dụng: Dung dịch ly giải cho máy xét nghiệm huyết học tự động. Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.20% Áp suất thẩm thấu: 105 ± 5 (mOsm/kg), Độ pH: 6.2 ± 0.1 | Hộp | 42
67 | Dung dịch nhuộm dùng để đểm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần dung dịch chỉ bao gồm: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% Độ hấp thụ: 0.65 ± 0.04 Dung tích: tối thiểu 42ml x 2/hộp | Hộp | 34
68 | Dung dịch pha loãng để đo hồng cầu lưới | Công dụng: Dung dịch pha loãng mẫu cho máy xét nghiệm huyết học tự động dùng cho kênh RET và PLT-F Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng ≥ 60 ngày Thành phần dung dịch chỉ bao gồm: Tricine buffer 0.17% Độ pH: 9.00 ± 0.1 | Hộp | 10
69 | Dung dịch nhuộm để đo hồng cầu lưới | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu hồng cầu lưới trong các mẫu máu đã được pha loãng nhằm xác định số lượng hồng cầu lưới, tỷ lệ phần trăm hồng cầu lưới và số lượng tiểu cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần dung dịch chỉ bao gồm: Polymethine dye 0.03%; methanol 7.1%; Ethylene Glycol 92.8% Độ hấp thụ: 0.75 ± 0.04 | Hộp | 10
70 | Dung dịch nhuộm để đo tiểu cầu huỳnh quang | Công dụng: đánh dấu (nhuộm) tế bào tiểu cầu trong các mẫu pha loãng để xác định số lượng tiểu cầu trong máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Oxazine 0.003%; Ethylene Glycol 99.9% Độ hấp thụ: 0.24 ± 0.04 | Hộp | 10
71 | Dung dịch kiềm rửa máy huyết học | Công dụng: một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy xét ngiệm huyết học tự động, máy chuẩn bị lam huyết học tự động. Sử dụng cho quá trình auto shutdown Bảo quản: 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp Thành phần: Sodium Hypochloride (nồng độ clo 5.0%) | Hộp | 30
72 | Vật liệu kiểm soát huyết học mức 1 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị ≥ 49 thông số báo cáo - Công dụng: sử dụng như vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC), bách phân các thành phần bạch cầu, và hồng cầu lưới (RET) và hồng cầu nhân (NRBC) - Bảo quản: từ 2 - 8 độ C - Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C - Thành phần: bao gồm tế bào RBC và WBC ở người, PLT, NRBC được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản | Lọ | 48
73 | Vật liệu kiểm soát huyết học mức 2 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị ≥ 49 thông số báo cáo - Công dụng: sử dụng như vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC), bách phân các thành phần bạch cầu, và hồng cầu lưới (RET) và hồng cầu nhân (NRBC) - Bảo quản: từ 2 - 8 độ C - Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C - Thành phần: bao gồm tế bào RBC và WBC ở người, PLT, NRBC được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản | Lọ | 48
74 | Vật liệu kiểm soát huyết học mức 3 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị ≥ 49 thông số báo cáo - Công dụng: sử dụng như vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC), bách phân các thành phần bạch cầu, và hồng cầu lưới (RET) và hồng cầu nhân (NRBC) - Bảo quản: từ 2 - 8 độ C - Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C - Thành phần: bao gồm tế bào RBC và WBC ở người, PLT, NRBC được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản | Lọ | 48
75 | Chất hiệu chuẩn huyết học | Công dụng: Chất hiệu chuẩn và xác nhận hiệu chuẩn của máy huyết học cho các thông số WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, RET Bảo quản: từ 2 - 8 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 4 giờ ở 2 - 8 độ C Thành phần: bao gồm tế bào RBC và WBC ở người, PLT, NRBC được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản | Lọ | 2
Phần 08: HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRÊN MÁY ĐIỆN DI CAPILLARYS
76 | Hóa chất điện di Hemoglobin | Bộ hóa chất được sử dụng để tách các hemoglobin bình thường (A, A2 và F) trong các mẫu máu ở người và phát hiện các biến thể hemoglobin chính (S, C, E và D) thông qua công nghệ điện di mao quản. - Thành phần: mỗi bộ gồm: + Dung dịch đệm: ≥ (2 lọ x 700 ml) + Dung dịch ly giải: ≥ (1 lọ x 700 ml) + Dung dịch rửa: ≥ (1 lọ x 75 ml) + Thanh pha loãng: ≥ (1 hộp x 90 thanh) + Bộ lọc: ≥ 4 chiếc - Tương thích với máy Capillarys. Hoặc tương đương | Bộ | 12
77 | Chất kiểm chuẩn cho Hb A2 bình thường | Chất kiểm chuẩn Hb A2 bình thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trong quy trình điện di - Dung tích: lọ ≥ 1.6ml - Tương thích với máy Capillarys. Hoặc tương đương | Lọ | 10
78 | Chất kiểm chuẩn cho Hb A2 bất thường | Chất kiểm chuẩn cho Hb A2 bất thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 ở người bằng quy trình điện di - Dung tích: lọ ≥ 1.6ml - Tương thích với máy Capillarys. Hoặc tương đương | Lọ | 4
79 | Chất kiểm chuẩn cho Hb AFSC | Chứa Hb được lấy từ nhiều mẫu máu người có huyết sắc tố A và F thông thường, huyết sắc tố S và C bất thường, dạng đông khô hoặc tương đương - Tương thích với máy Capillarys. Hoặc tương đương | Lọ | 12
80 | Dung dịch đệm cho xét nghiệm Hemoglobin | Sản phẩm được sử dụng làm dung dịch đệm (pH 9.4 ± 0.5) cho điện di mao quản hemoglobin với hệ thống 8 đầu di - Dung tích: ≥ 700ml/lọ - Tương thích với máy Capillarys. Hoặc tương đương | Lọ | 6
81 | Dung dịch rửa cho các xét nghiệm điện di trên Capillarys | Dung dịch rửa các mao quản cho các xét nghiệm điện di mao quản 2/8 đầu di - Dung tích: ≥ 75 ml/lọ - Tương thích với máy Capillarys. Hoặc tương đương | Lọ | 4
82 | Dung dịch rửa kim | Dung dịch vệ sinh đầu dò mẫu trên thiết bị tự động điện di mao quản 2/8 đầu di - Dung tích: ≥ 25ml/hộp - Tương thích với máy Capillarys. Hoặc tương đương | Hộp | 12
Phần 09: Hóa chất máy đông máu Sta Evolution
83 | Hóa chất xét nghiệm PT | Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động - Thành phần tối thiểu gồm: + Thuốc thử 1: chứa thromboplastin đông khô. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. + Thuốc thử 2: dung môi hòa tan có chứa canxi. - Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (6 x 5 ml + 6 x 5 ml) - Tương thích với máy Sta Evolution. Hoặc tương đương | Hộp | 48
84 | Hóa chất xét nghiệm PT | Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động. - Thành phần: + Lọ 1: chứa thromboplastin đông khô và chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. + Lọ 2: dung môi hòa tan có chứa canxi. - Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (12 x 10 ml đông khô + 12 x 10 ml dung dịch đệm) - Tương thích với máy Sta Evolution . Hoặc tương đương | Hộp | 80
85 | Hóa chất xét nghiệm APTT | Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương, - Quy cách: hộp có tổng thể tích tối thiểu (6 x 5 ml + 6 x 5 ml) - Tương thích với máy Sta Evolution Hoặc tương đương | Hộp | 150
86 | Dung dịch Canxi Clorua | Dung dịch Canxi clorua 0.025 M dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh. - Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (24 x 15 ml) - Tương thích với máy Sta Evolution.. Hoặc tương đương | Hộp | 20
87 | Dung dịch định lượng nồng độ fibrinogen | Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin (inhibitor) cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyết tương có heparin. - Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (12 x 4 ml) - Tương thích với máy Sta Evolution. Hoặc tương đương | Hộp | 96
88 | Hóa chất trong xét nghiệm Fibrinogen. | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu (dung dịch đệm) có pH khoảng 7,35. - Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (24 x 15 ml) - Tương thích với máy Sta Evolution. Hoặc tương đương | Hộp | 57
89 | Hóa chất xét nghiệm D-Dimer | Định lượng D-Dimer huyết tương tĩnh mạch bằng phương pháp đo miễn dịch độ đục. - Thành phần: Hóa chất gồm: + Thuốc thử 1: Dung dịch đệm + Thuốc thử 2: dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi hai kháng thể đơn dòng khác nhau kháng D-dimer người. - Quy cách: mỗi hộp có tổng thể tích tối thiểu (6 x 5 ml dung dịch đệm + 6 x 6 ml latex ) - Tương thích với máy Sta Evolution. Hoặc tương đương | Hộp | 4
90 | Chất nội kiểm xét nghiệm D-Dimer | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm D-Dimer, Yếu tố VWF và protein S Free. Cung cấp huyết tương bình thường và bất thường dành cho việc kiểm soát chất lượng các xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp miễn dịch độ đục. - Quy cách: Tổng thể tích tối thiểu (12 x 2 x 1ml) - Tương thích với máy Sta Evolution Hoặc tương đương | Hộp | 4
91 | Hóa chất xét nghiệm thiếu hụt yếu tố IX - | Hóa chất xét nghiệm yếu tố IX, chứa huyết tương người có citrat dạng đông khô, đã loại trừ yếu tố IX - Quy cách: hộp có tổng thể tích tối thiểu (6 x 1 ml) - Tương thích với máy Sta Evolution. Hoặc tương đương. | Hộp | 28
92 | Hóa chất xét nghiệm thiếu hụt yếu tố VIII - | Hóa chất xét nghiệm yếu tố VIII, chứa huyết tương người có citrat, dạng đông khô, đã loại trừ yếu tố VIII. - Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (6 x 1 ml) - Tương thích với máy Sta Evolution. Hoặc tương đương. | Hộp | 28
93 | Hóa chất rửa | Hóa chất rửa kim trên hệ thống máy đông máu, bền trên máy 5 -14 ngày, chứa kali hydroxide nồng độ ≤ 1 %. - Quy cách: dung tích hộp ≥ (24 x 15ml). - Tương thích với máy Sta Evolution. Hoặc tương đương | Hộp | 200
94 | Cóng đo từ xét nghiệm đông máu cho máy tự động | Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong - Quy cách: hộp ≥ 6 x 1000 cái. - Tương thích với máy Sta Evolution. Hoặc tương đương. | Hộp | 60
95 | Hóa chất hiệu chuẩn | Huyết tương hiệu chuẩn dạng citrated dạng đông khô; có nồng độ biết trước (theo từng lô sản xuất) các chỉ số cho các thông số xét nghiệm: PT (%), Owren PT, Fibrinogen, Factor II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Protein C, Protein S, ATIII, Plasminogen, Antiplasmin dung tích - Quy cách: Hộp có tổng thể tích tối thiểu (6 x 1 ml) Hoặc tương đương | Hộp | 4
96 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu thường quy 2 mức cho hệ thống đông máu tự động. | Giá trị chứng gồm hai mức (bình thường và bệnh lý) cho các thông số: PT, Fibrinogen, APTT, TT và ATIII. - Quy cách: Mỗi hộp có tổng thể tích tối thiểu (12 x 2 x 1 ml) Hoặc tương đương | Hộp | 2
97 | Hóa chất chuẩn | Quy cách: Mỗi hộp có tổng thể tích tối thiểu (12 x 2 x 1 ml) Hoặc tương đương | Hộp | 60
98 | Nước rửa máy | Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động - Thành phần chính chứa chất diệt nấm. - Quy cách: Tổng thể tích tối thiểu (6 x 2500 ml) - Tương thích với máy Sta Evolution. Hoặc tương đương | Hộp | 80
Phần 10: Hóa chất xét nghiệm nhóm máu bằng gel card tương thích với máy đọc Gelcard CR- 1800
99 | Thẻ định nhóm máu bằng 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | Gel card 6 giếng gồm: Giếng 1 chứa Anti A ; Giếng 2 chứa Anti B; Giếng 3 chứa Anti D (IgM); Giếng 4 (Ctrl/Neutral) để định nhóm máu cho bệnh nhân và túi máu; Giếng 5 (A1/Neutral); Giếng 6 (B/Neutral) để định nhóm máu ngược hoặc chéo cho khối tiểu cầu và huyết tương Tương thích với máy CR-1800 hoặc tương đương | Thẻ | 54000
100 | Thẻ định nhóm máu bằng phương pháp huyết thanh mẫu | Gel card 6 giếng gồm: Từ cột 1-3: Anti A - Anti B - Anti D (IgM); Từ cột 4-6: lặp lại như cột 1-3. Dùng để định nhóm máu ABO và Rho (D). Tương thích với máy CR-1800 hoặc tương đương | Thẻ | 2880
101 | Thẻ xác định nhóm máu trẻ sơ sinh | Gel card 6 giếng, lần lượt chứa kháng thể đơn dòng Anti A - Anti B - Anti AB - Anti D (IgM), cột Ctrl gel trung tính (Neutral) - AHG xác định nhóm máu hệ ABO/Rho và phản ứng Coombs trực tiếp cho trẻ sơ sinh Tương thích với máy CR-1800 hoặc tương đương | Thẻ | 96
102 | Thẻ xét nghiệm chéo môi trường (Coombs), xét nghiệm Coomb sàng lọc kháng thể bất thường định danh kháng 1 thể bất thường | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa kháng thể Anti Human IgG và kháng thể đơn dòng Anti C3d. Dùng làm xét nghiệm Coombs trực tiếp; Coombs gián tiếp bao gồm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường Tương thích với máy CR-1800 hoặc tương đương | Thẻ | 576
103 | Thẻ xét nghiệm định lại nhóm máu bệnh nhân và túi máu | Giếng 1 chứa Anti-A; Giếng 2 chứa Anti-B; Giếng 3 chứa Anti-D (IgM) ; Giếng 4 chứa Gel trung tính; Giếng 5 và giếng 6 chứa AHG (Anti Human IgG và Anti C3D) Dùng định nhóm máu bệnh nhân và nhóm máu túi máu; làm phản ứng hòa hợp miễn dịch truyền máu ở môi trường nước muối ở nhiệt độ phòng và môi trường có sử dụng huyết thanh kháng globulin ở nhiệt độ 37 độ C; và xét nghiệm tự chứng. Tương thích với máy CR-1800 hoặc tương đương | Thẻ | 288
104 | Dung dịch đệm lực ion thấp | Dung dịch đệm lực ion thấp. Phù hợp để sử dụng với gelcard dùng cho xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu. - Dung tích: ≥ 500ml/chai - Tương thích với máy CR-1800. Hoặc tương đương | Chai | 48
Phần 11: Hóa chất sử dụng trên máy định danh nhóm máu hoàn toàn tự động Ortho
105 | Cassette xét nghiệm định tính để xác định kháng nguyên A, B và D (RH1) trên tế bào hồng cầu người. | Cassette xét nghiệm định tính để xác định kháng nguyên A, B và D (RH1) trên tế bào hồng cầu người. - Quy cách đóng gói: hộp tối đa 100 Cassette - Thành phần: Mỗi cassette gồm 6 cột (giếng) chứa hạt thủy tinh và lớp hóa chất: Cột 1 và 4: Thuốc thử nhóm máu Anti-A; Cột 2 và 5: Thuốc thử nhóm máu Anti-B ; Cột 3 và 6: Thuốc thử nhóm máu Anti-D Tương thích với máy dòng Ortho. Hoặc tương đương. | cassette | 2400
106 | Cassette xét nghiệm định tính để xác định kháng nguyên nhóm máu ABO và D (RH1) trên tế bào hồng cầu người và để xác định kháng thể kháng hồng cầu. | Cassette xét nghiệm định tính để xác định kháng nguyên nhóm máu ABO và D (RH1) trên tế bào hồng cầu người và để xác định kháng thể kháng hồng cầu. - Thành phần: Mỗi cassette gồm 6 cột (giếng) chứa hạt thủy tinh và lớp hóa chất: Cột 1: Thuốc thử nhóm máu Anti-A ; Cột 2: Thuốc thử nhóm máu Anti-B ; Cột 3: Thuốc thử nhóm máu Anti-D ; Cột 4: Đối chứng; Cột 5 và 6: Chất pha loãng ngược - Tương thích với máy dòng Ortho. Hoặc tương đương. | cassette | 30000
107 | Cassette xét nghiệm định tính để phát hiện kháng thể IgG dạng kết hợp với hồng cầu | Cassette xét nghiệm định tính để phát hiện kháng thể IgG dạng kết hợp với hồng cầu. Dùng trong xét nghiệm hòa hợp phát máu, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường trong môi trường AHG. Tương thích với máy dòng Ortho. Hoặc tương đương | cassette | 4800
108 | Khay giếng pha loãng hồng cầu của bệnh nhân | Khay giếng pha loãng hồng cầu của bệnh nhân - Quy cách: hộp tối thiểu 180 cái - Tương thích với máy dòng Ortho. Hoặc tương đương. | Hộp | 48
109 | Dung dịch nồng độ ion thấp | Dung dịch nồng độ ion thấp được sử dụng để tăng cường phản ứng của xét nghiệm ngưng kết gián tiếp trong môi trường AHG - Thành phần: Mỗi lọ chứa natri clorua 0.03M, glycine, glucose, phosphate, nucleoside và purine các chất bảo quản - Dung tích: Lọ ≥ 10ml - Tương thích với máy dòng Ortho. Hoặc tương đương. | lọ | 48
110 | Dung dịch bảo dưỡng hàng ngày cho máy xét nghiệm nhóm máu bằng gelcard | Thành phần: Huyết thanh bò 7%, muối vô cơ và chất bảo quản - Dung tích: ≥ 5 ml/ lọ - Tương thích với máy dòng Ortho. Hoặc tương đương | Lọ | 480
Phần 12: Hóa chất xét nghiệm miễn dịch bằng phương pháp hóa phát quang
111 | Thuốc thử xét nghiệm Chlamydia Trachomatis IgG | Thuốc thử xét nghiệm bằng phương pháp Miễn dịch hóa phát quang, gián tiếp, hai bước, bán định lượng Chlamydia Trachomatis IgG. Dải đo: có chứa dải đo 5 - 250 AU/mL, Quy cách: Hộp ≥ 100 test. Hoặc tương đương | Hộp | 100
112 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Chlamydia Trachomatis IgG | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Chlamydia Trachomatis IgG. Dạng dung dịch, Quy cách: tổng thể tích tối thiểu (2x 0,8ml + 2x 0,8 ml). Hoặc tương đương | Hộp | 12
113 | Thuốc thử xét nghiệm Chlamydia Trachomatis IgA | Thuốc thử xét nghiệm bằng phương pháp Miễn dịch hóa phát quang, gián tiếp, hai bước, định tính Chlamydia Trachomatis IgA Quy cách: hộp ≥ 100 test Hoặc tương đương | Hộp | 100
114 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Chlamydia Trachomatis IgA | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Chlamydia Trachomatis IgA. Dạng dung dịch, Quy cách: dung tích mỗi hộp chứa tổng thể tích tối thiểu (2 x 0.8 ml + 2 x 0.8 ml) Hoặc tương đương | Hộp | 12
115 | Thuốc thử xét nghiệm HCV | Thuốc thử xét nghiệm bằng phương pháp Miễn dịch hóa phát quang, gián tiếp, hai bước, định tính kháng thể đặc hiệu với virus viêm gan C Quy cách: Hộp ≥ 100 test. Hoặc tương đương | Hộp | 120
116 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HCV | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu với virus viêm gan C. Quy cách: Mỗi hộp có tổng thể tích tối thiểu (2 x 1 ml + 2 x 1 ml ). Hoặc tương đương. | Hộp | 8
117 | Thuốc thử xét nghiệm Định lượng HBsAg | Thuốc thử xét nghiệm bằng phương pháp Miễn dịch hóa phát quang, kẹp, hai bước, định lượng. Dải đo: có chứa dải đo 0.03 -150 IU/mL Quy cách: hộp ≥ 200 test Hoặc tương đương | Hộp | 60
118 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBsAg | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBsAg. Dạng dung dịch Quy cách: tổng thể tích tối thiểu (2 x 4 ml + 2 x 4 ml) Hoặc tương đương | Hộp | 8
119 | Thuốc thử xét nghiệm HIV | Thuốc thử xét nghiệm bằng phương pháp Miễn dịch hóa phát quang, kẹp, hai bước, định tính Quy cách: hộp ≥ 200 test Hoặc tương đương | Hộp | 60
120 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HIV | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HIV, Dạng dung dịch Quy cách: tổng thể tích tối thiểu (3 x 4.5 ml). Hoặc tương đương | Hộp | 8
121 | Thuốc thử xét nghiệm Giang Mai | Thuốc thử xét nghiệm bằng phương pháp Miễn dịch hóa phát quang, kẹp, một bước, định tính Quy cách: hộp ≥ 200 test. Hoặc tương đương | Hộp | 60
122 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Giang Mai | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Giang Mai. Dạng dung dịch Quy cách: tổng thể tích tối thiểu (2 x 2ml + 2 x 2ml). Hoặc tương đương | Hộp | 8
123 | Cóng phản ứng | Cóng phản ứng. Quy cách: Đóng gói túi ≥1800 cái (Cuvettes) Hoặc tương đương | Túi | 80
124 | Đầu côn dùng một lần | Đầu côn dùng một lần. Quy cách: Hộp ≥ 576 cái. Hoặc tương đương | Hộp | 160
125 | Dung dịch rửa hệ thống | Thành phần: Dung dịch đệm phosphate, ≤ 0,1% natri azide. Quy cách: Tổng thể tích tối thiểu 6 x 1L/hộp Hoặc tương đương | Hộp | 20
126 | Chất mồi phản ứng | Dạng dung dịch -Thành phần: Chất xúc tác 1: dung dịch natri hydroxid 4%. Chất xúc tác 2: chứa Hydrogen peroxid 0,12% Quy cách: tổng thể tích tối thiểu (3 x 230 ml +3 x 230 ml). Hoặc tương đương | Hộp | 60
127 | Dung dịch làm sạch ống và kim rửa | Thành phần bao gồm: Dung dịch làm sạch ống và kim rửa Quy cách: tổng thể tích tối thiểu (10 lọ x 3,5 mL + 2 khay tích hợp (integrated)). Hoặc tương đương | Hộp | 6
128 | Dung dịch kiểm tra hệ thống | Dạng bột đông khô Quy cách: tổng thể tích tối thiếu (12 x 2 ml) (sau hoàn nguyên) Hoặc tương đương | Hộp | 6
Phần 13: HÓA CHẤT MÁY VITROS ECQi
129 | Thuốc thử xét nghiệm định tính Anti-HCV | Thuốc thử xét nghiệm định tính các kháng thể của vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương (EDTA, heparin hoặc citrate) người. - Công nghệ xét nghiệm: Immunometric - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 100 test. Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 100
130 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính Anti-HCV | Chất hiệu chuẩn Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm định tính kháng thể của vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương (EDTA, heparin hoặc citrate) người. Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 2ml Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 12
131 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Anti-HCV | Vật liệu kiểm soát Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm phát hiện kháng thể Anti-HCV. - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 6 ml (3 x 2 x 1 ml) Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 8
132 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBsAg | Vật liệu kiểm soát Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg). - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 9,6 ml (3 x 2 x 1,6 ml) - Công nghệ xét nghiệm: Immunometric Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 8
133 | Thuốc thử xét nghiệm định tính HBsAg ES | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương (heparin) người. - Công nghệ xét nghiệm: Immunometric - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 100 test Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 100
134 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính HBsAg ES | Chất hiệu chuẩn Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương (heparin) người. - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 2ml - Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 12
135 | Thuốc thử xét nghiệm định tính Anti-HIV loại 1 và 2 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các kháng thể với virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc 2 (anti-HIV 1 và anti-HIV 2) trong huyết thanh và huyết tương người (heparin hoặc citrate). - Công nghệ xét nghiệm: Immunometric bridging. - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 100 test. Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 100
136 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính Anti-HIV loại 1 và 2 | Chất hiệu chuẩn Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm định tính các kháng thể với virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc 2 (anti-HIV 1 và anti-HIV 2) trong huyết thanh và huyết tương người (heparin hoặc citrate). - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 2ml -Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 12
137 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Anti - HIV loại 1 và 2 | Vật liệu kiểm soát Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm định tính các kháng thể với virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc 2 (anti-HIV 1 và anti-HIV 2) trong huyết thanh và huyết tương người (heparin hoặc citrate). - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 9ml (3 x 3 x 1 ml). Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 8
138 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên và kháng thể HIV | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của Vi rút Suy giảm Miễn dịch loại 1, bao gồm nhóm M, O, và/hoặc loại 2 (Anti-HIV-1 và anti-HIV-2) và kháng nguyên HIV p24 trong huyết thanh và huyết tương (heparin và EDTA) người ở người trưởng thành, phụ nữ mang thai, thanh thiếu niên và trẻ em. - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 100 test. - Công nghệ xét nghiệm: Immunometric Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 12
139 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên và kháng thể HIV | Chất hiệu chuẩn Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm định tính kháng thể của Vi rút Suy giảm Miễn dịch loại 1, bao gồm nhóm M, O, và/hoặc loại 2 (Anti-HIV-1 và anti-HIV-2) và kháng nguyên HIV p24 trong huyết thanh và huyết tương (heparin và EDTA) người ở người trưởng thành, phụ nữ mang thai, thanh thiếu niên và trẻ em. Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 2ml. Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 2
140 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HIV Combo Controls (Negative, Anti-HIV-1, Anti-HIV-2) | Vật liệu kiểm soát Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm định tính kháng thể đối với vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người tuýp 1 và/hoặc tuýp 2 (anti-HIV-1 và anti-HIV-2). - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 36ml (3 x 3 x 4 ml). Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 2
141 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HIV Combo Controls (HIV p24 Antigen) | Vật liệu kiểm soát Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 của HIV. - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ (11 ml x 1.2 mL). Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 2
142 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HIV Combo Controls (Anti-HIV-1 group O) | Vật liệu kiểm soát Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm định tính kháng thể đối với vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người nhóm O tuýp 1 (anti-HIV-1 group O). - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 12 ml (3 x 4 mL). -Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 2
143 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi khuẩn Treponema pallidum | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể tổng số ( IgG và IgM) với các kháng nguyên của Treponema pallidum (TP) đặc hiệu trong huyết thanh và huyết tương (heparin, EDTA và citrate) người. - Công nghệ xét nghiệm: Immunometric. - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 100 test. Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 100
144 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi khuẩn Treponema pallidum | Chất hiệu chuẩn Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm định tính kháng thể tổng số (IgG và IgM) với các kháng nguyên của Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương (heparin, EDTA và citrate). - Quy cách đóng gói: hộp ≥ 2,2 ml. Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 12
145 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi khuẩn Treponema pallidum | Vật liệu kiểm soát Hệ thống xét nghiệm trong xét nghiệm kháng thể với các kháng nguyên của Treponema pallidum (TP). - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 6ml (3 x 2 x 1 ml). Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 8
146 | IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch | Tạo ra tín hiệu quang trên hệ thống xét nghiệm. - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 112 ml (2 x 2 x 28 ml). Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 60
147 | IVD rửa phản ứng miễn dịch | Dung dịch rửa phản ứng miễn dịch trên Hệ thống xét nghiệm. - Quy cách đóng gói: Thùng ≥ 9,7 lit (4,85 lit x 2). Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Thùng | 60
148 | Đầu típ hút mẫu và hóa chất | Típ hút mẫu và hóa chất sử dụng trên hệ thống máy sinh hóa; sinh hóa-miễn dịch và miễn dịch VITROS. - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 1000 tip. Hoặc tương đương | Hộp | 25
149 | Cốc đựng mẫu | Cốc chứa mẫu loại nhỏ. Tương thích với máy Vitros - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 4000 cốc Hoặc tương đương | Hộp | 2
150 | Vật tư để bảo trì Hệ thống xét nghiệm. | Đóng gói tối thiểu gồm: ≥ 100 giếng trắng ≥ 19,9 ml dung dịch rửa hệ thống Tương thích với máy Vitros. Hoặc tương đương | Hộp | 4
Phần 14: Hóa chất xét nghiệm bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang
151 | Thuốc thử xét nghiệm định tính HBsAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Quy cách: Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 120
152 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBsAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai ≥ 1.3 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với HBsAg). Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai ≥ 1.3 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 24
153 | Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro nhằm xác nhận sự hiện diện kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong mẫu huyết thanh và huyết tương người Quy cách: Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 4
154 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg Quy cách: ≥ 8 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.3 mL huyết thanh chứng | Hộp | 4
155 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HBsAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người đã xác định dương tính HBsAg Quy cách: Hộp ≥ 100 test | Hộp | 8
156 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HBsAg | -Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 5 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) -Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 5 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) -Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 3: ≥ 5 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người). | Hộp | 4
157 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HBsAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Có chứa khoảng đo: 2.00 - 1000 IU/L. Quy cách: Hộp ≥ 300 Test. | Hộp | 60
158 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HBsAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai ≥ 1.3 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBs; chất bảo quản. Khoảng nồng độ đích cho kháng thể kháng HBs: ≤ 5 IU/L) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥8 chai, mỗi chai ≥ 1.3 mL huyết thanh chứng (Kháng thể kháng HBs (người) 100 IU/L trong huyết thanh người; chất bảo quản) | Hộp | 12
159 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Quy cách: Hộp ≥ 300 Test. | Hộp | 120
160 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: Tổng thể tích ≥ 8 x 1.3 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HCV) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: Tổng thể tích ≥ 8 x 1.3 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 24
161 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O và HIV‑2 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 trong huyết thanh và huyết tương người. Quy cách: Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 120
162 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với HIV (kháng nguyên và kháng thể) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng HIV) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 3: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 24
163 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết tương người. Quy cách: Hộp ≥ 300 Test. | Hộp | 120
164 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng Treponema pallidum) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng. (Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng Treponema pallidum). | Hộp | 24
165 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV) | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương người. Chỉ số ngưỡng phản ứng ≥ 1: có phản ứng Quy cách: hộp ≥ 300 test. | Hộp | 30
166 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV) | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng CMV) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 8 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgM kháng CMV) | Hộp | 12
167 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể IgG kháng cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.25- 500 U/mL Quy cách: Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 28
168 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh (Huyết thanh người, dương tính yếu với kháng thể IgG kháng CMV) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa: ≥ 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh (Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgG kháng CMV ) | Hộp | 12
169 | Thuốc thử xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng CMV | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính ái lực của kháng thể IgG kháng cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương người Quy cách: Hộp ≥ 50 test. | Hộp | 4
170 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính ái lực kháng thể IgG kháng CMV | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 3 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể CMV IgG, ái lực thấp Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 3 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng huyết thanh Huyết thanh người, dương tính với kháng thể CMV IgG, ái lực cao | Hộp | 2
171 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. Chỉ số ngưỡng phản ứng ≥ 1: có phản ứng Quy cách: Hộp ≥ 100 test. | Hộp | 80
172 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 4 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể Rubella IgM) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 4 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgM kháng Rubella) | Hộp | 12
173 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.21 IU/mL Quy cách: Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 28
174 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: Hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính đến dương tính yếu với kháng thể IgG kháng Rubella) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: Mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgG kháng Rubella). | Hộp | 12
175 | Thuốc thử xét nghiệm HCG+beta | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG+beta. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 200
176 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HCG+beta | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 8
177 | Thuốc thử xét nghiệm Progesterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 30
178 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 8
179 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 320
180 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL. | Hộp | 8
181 | Thuốc thử xét nghiệm FSH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH. . Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 40
182 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 10
183 | Thuốc thử xét nghiệm LH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 40
184 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 10
185 | Thuốc thử xét nghiệm Estradiol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 46
186 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai tối thiểu 1.0 mL - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai tối thiểu 1.0 mL | Hộp | 10
187 | Thuốc thử xét nghiệm CA 125 | Hóa chất định lượng CA 125. Hộp ≥ 300 test. | Hộp | 40
188 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125 | Thuốc thử gồm: - Chất hiệu chuẩn 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. - Chất hiệu chuẩn 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 1.0 mL. | Hộp | 10
189 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bộ Ung thư | Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm bộ Ung thư 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng (người) Vật liệu kiểm tra chất lượng xét nghiệm bộ Ung thư 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng (người). | Hộp | 8
190 | Dung dịch loãng mẫu xét nghiệm Progesterone | Dung dịch loãng mẫu xét nghiệm Progesterone. Quy cách: ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 22 mL | Hộp | 10
191 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ferritin | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ferritin là mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ. ▪ Mức 1: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng ▪ Mức 2: ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 3.0 mL huyết thanh chứng. | Hộp | 8
192 | Dung dịch kiểm chứng xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch 1: ≥ 2 chai để pha: 2 x ≥ 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người) ▪ Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch 2: ≥ 2 chai để pha 2 x ≥ 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người). | Hộp | 8
193 | Dung dịch pha loãng mẫu | Thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản Quy cách: mỗi hộp ≥ 3 chai chứa thể tích khả dụng ≥ 36 Ml | Hộp | 72
194 | Dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch tự động | Thành phần: Natri hydroxide ≥ 3 mol/L Dung dịch natri hypochlorit, Phụ gia | Hộp | 6
195 | Dung dịch rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch | Dung dịch dùng rửa trước phản ứng, loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu trước khi phát tín hiệu - bước cuối cùng của quy trình phân tích. Quy cách: mỗi hộp ≥ (2 x 2 L) | Hộp | 380
196 | Dung dịch hệ thống rửa điện cực xét nghiệm miễn dịch | Dung dich làm sạch hệ thống ống và cốc đo và điều chỉnh điện cực, làm sạch đầu dò (kim hút) thuốc thử sau khi hút. Quy cách: mỗi hộp ≥ (2 x 2 L). | Hộp | 320
197 | Dung dịch điều hòa điện cực, rửa phản ứng, tạo tín hiệu điện hóa | Thành phần: Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; pH 6.8 Quy cách: mỗi hộp ≥ (2 x 2 L) | Hộp | 400
198 | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng cho máy Xét nghiệm Miễn dịch tự động | Cốc phản ứng và đầu côn dùng hút mẫu, vật liệu kiểm soát chất lượng và chất chuẩn trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch. Quy cách: Hộp ≥ 36 x (105 típ + 105 cúp) + 3 hộp giấy thải | Hộp | 120
Phần 15: Hóa chất máy cobas e411
199 | Thuốc thử xét nghiệm HBsAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Quy cách: Hộp ≥ 100 test. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 120
200 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai ≥ 1.3 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với HBsAg). Vạt liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai ≥ 1.3 mL huyết thanh chứng. Hoặc tương đương. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 10
201 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người Quy cách: Hộp ≥ 100 Test. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 120
202 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm Anti-HCV | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: Tổng thể tích ≥ 8 x 1.3 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HCV) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: Tổng thể tích ≥ 8 x 1.3 mL huyết thanh chứng. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 10
203 | Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 trong huyết thanh và huyết tương người. Quy cách: Hộp ≥ 100 test. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 120
204 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với HIV (kháng nguyên và kháng thể) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng HIV) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 3: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 12
205 | Thuốc thử xét nghiệm Syphilis | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết tương người. Chỉ số ngưỡng phản ứng ≥ 1: có phản ứng Quy cách: Hộp ≥ 100 Test. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương | Hộp | 120
206 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm Syphilis | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng Treponema pallidum) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai ≥ 2.0 mL huyết thanh chứng. (Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng Treponema pallidum). Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 12
207 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể Anti-HBs | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Có chứa khoảng đo: 2.00 - 1000 IU/L. Quy cách: Hộp ≥ 100 Test. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 60
208 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm Anti-HBs | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai ≥ 1.3 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBs); chất bảo quản. Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai ≥ 1.3 mL huyết thanh chứng (Kháng thể kháng HBs (người) Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 8
209 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgG và IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người Quy cách: Hộp ≥ 100 Test | Hộp | 10
210 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBc); chất bảo quản Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng, Kháng thể kháng HBc (người) khoảng 1 U/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản | Hộp | 4
211 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người Quy cách: Hộp ≥ 100 Test | Hộp | 10
212 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng HBc); chất bảo quản Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥8 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL huyết thanh chứng, Kháng thể IgM kháng HBc (người) > 130 U/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản | Hộp | 4
213 | Thuốc thử, xét nghiệm định tính HBeAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Quy cách: Hộp ≥100 Test. | Hộp | 12
214 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBeAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 x 1.3 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với HBeAg) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 8 x 1.3 mL huyết thanh chứng (HBeAg 2.5 IU/mL, pH 7.4; chất bảo quản). | Hộp | 4
215 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người Quy cách: Hộp ≥ 100 Test | Hộp | 10
216 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBe); chất bảo quản Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng, Kháng thể kháng HBe (người) khoảng 0.25 IU/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản | Hộp | 4
217 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương người. Chỉ số ngưỡng phản ứng ≥ 1: có phản ứng Quy cách: Hộp ≥ 100 test | Hộp | 12
218 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa ≥ 0.67 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng Toxo) Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: mỗi hộp ≥ 8 chai, mỗi chai chứa ≥ 0.67 mL huyết thanh chứng (Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgM kháng Toxo) | Hộp | 6
219 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương người Quy cách: Hộp ≥ 100 Test. | Hộp | 12
220 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 8 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 8 chai, mỗi chai chứa ≥ 1.0 mL huyết thanh chứng | Hộp | 6
221 | Thuốc thử xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính ái lực của kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương người Quy cách: Hộp ≥ 100 Test | Hộp | 2
222 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 1: ≥ 3 chai, mỗi chai chứa 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 2: ≥ 3 chai, mỗi chai chứa 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh | Hộp | 2
223 | Dung dịch pha loãng | Thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 %. Quy cách: mỗi hộp ≥ 2 chai, mỗi chai chứa ≥ 16 ml. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 144
224 | Dung dịch vệ sinh điện cực chọn lọc ion, cốc pha loãng và ống" | Thành phần: Natri hydroxide, dung dịch natri hypochlorite, phụ gia. Quy cách: mỗi hộp ≥ 5 chai, mỗi chai chứa ≥ 100 mL. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương | Hộp | 6
225 | Chất phụ gia cho vào bình nước cất trên máy phân tích miễn dịch | Được sử dụng là chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch. Để làm tăng năng suất rửa giữa các bước hút và cần thiết cho các loại xét nghiệm Dung tích: hộp ≥ 500 ml. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 48
226 | Dung dịch rửa bộ phận phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. | Thành phần: KOH 176 mmol/L (tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 %. Quy cách: Hộp có tổng thể tích ≥ (6 x 380 ml). Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 240
227 | Dung dịch hệ thống để phát tín hiệu điện hóa trong máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. | Thành phần: Đệm phosphate; tripropylamine; chất tẩy; chất bảo quản; pH 6.8 Quy cách: Hộp có tổng thể tích ≥ (6 x 380 ml). Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 240
228 | Típ hút mẫu dùng trên hệ thống miễn dịch | Típ hút mẫu. - Quy cách: Hộp tối thiểu 3.600 cái. - Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 72
229 | Cốc chứa mẫu dùng trên hệ thống miễn dịch | Cốc phản ứng Quy cách: Hộp tối thiểu 3.600 cái. Tương thích với máy Cobas. Hoặc tương đương. | Hộp | 48
Phần 16: Hóa chất xét nghiệm đông máu trên máy đông máu tự động hoàn toàn theo phương pháp đo quang
230 | Hoá chất pha loãng dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên máy xét nghiệm đông máu. Dạng Lỏng. Thành phần tối thiểu có chứa natri cloride và natri azide. Đóng gói tối thiểu 100 mL/hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 84
231 | Hoá chất rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa acid chlohydric 100 mmol/L. Đóng gói tối thiểu 500 mL/hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 84
232 | Hoá chất rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa dung dịch natri hypoclorit. Đóng gói tối thiểu 80 ml/hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 82
233 | Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen | Hóa chất để xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen trong huyết tương người trên máy xét nghiệm đông máu tự động. Hoá chất với độ nhạy ISI trung bình đạt 1,00. Độ tuyến tính với Fibrinogen tối thiểu thuộc 60 - 700 mg/dL. Dạng Bột khô và chất bảo quản và đệm. Thành phần tối thiểu chứa: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, canxi clorua. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu từ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và tối thiểu từ 4 ngày ở 15 độ C trên máy | Hộp | 76
234 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường. Dạng Bột khô. Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người. Thời gian ổn định tối thiểu 24 giờ với xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT | Hộp | 18
235 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp. Dạng Bột khô. Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người. Thời gian ổn định: tối thiểu 24 giờ với xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT | Hộp | 18
236 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian PT, APTT và định lượng Pro-IL-Complex, Hepatocomplex | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, Hepatocomplex ở dải đo bất thường cao. Dạng Bột khô. Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người. Thời gian ổn định: tối thiểu từ 24 giờ với xét nghiệm PT, APTT | Hộp | 18
237 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C. Dạng đông khô. Thành phần tối thiểu: chứa huyết tương người. Thời gian ổn định: tối thiểu từ 24 giờ ở nhiệt độ 2-8 độ C với xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein C và Protein S, tối thiểu từ 8 giờ ở nhiệt độ 2-8 độ C với các xét nghiệm yếu tố | Hộp | 14
238 | Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium chloride. Dạng Lỏng. Thành phần tối thiểu chứa silica keo, phospholipid tổng hợp, đệm và chất bảo quản. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 10 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. | Hộp | 70
239 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen-Clauss. Dạng Bột khô. Thành phần tối thiểu chứa: thrombin nguồn gốc bò. Độ tuyến tính tổi thiểu 35 mg/dL và tối đa 1000 mg/dL. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu từ 3 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Đóng gói: tối thiểu 20 mL/hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 72
240 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride (MIT HCl). Đóng gói: tối thiểu 4L/bình (hoặc tương đương) | Bình | 160
241 | Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. Đóng gói: Hộp 2400 cuvette (600 dải x 4 cóng) Thành phần: nhựa polystyrene | Hộp | 100
242 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng D-Dimer, gồm 2 mức nồng độ ngưỡng và nồng độ bất thường, thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu. Dạng Lỏng. Thành phần tối thiểu chứa D-Dimer có nguồn gốc từ fibrin người. Thời gian ổn định: tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ , tối thiểu từ 24 giờ nhiệt độ 15 độ trên máy. | Hộp | 4
243 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu, loại trừ khả năng mắc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE). Ngưỡng xét nghiệm tối thiểu từ 500 ng/mL, độ nhạy tối thiểu từ 99.99%, độ đặc hiệu trung bình đạt từ 40%, độ tuyến tính tối thiểu thuộc 215 - 128000 ng/ml (chế độ auto rerun) và giá trị tiên lượng âm tính (NPV) đạt 100%. Hóa chất kèm theo chất đệm (hoặc chất pha loãng) và chất chuẩn. Dạng Lỏng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Latex tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. | Hộp | 12
244 | Cốc đựng mẫu | Chất liệu: Polystyrene; Dung tích 2mL; Đáy hình nón | Túi | 4
Phần 17: Hoá chất sử dụng Máy Xét nghiệm điện di mao quản 2 đầu di
245 | Ống chiết QC | Ống và nắp để chiết tách mẫu kiểm chuẩn trong xét nghiệm điện di mao quản | Ống | 40
246 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bình thường | Chất kiểm chuẩn Hb A2 bình thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trong quy trình điện di | Lọ | 10
247 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bệnh lý | Chất kiểm chuẩn cho Hb A2 bất thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 ở người bằng quy trình điện di | Lọ | 2
248 | Hóa chất kiểm chuẩn Hb AFSC | Chất kiểm chuẩn để kiểm soát chất lượng phân tách điện di huyết sắc tố ở người, có huyết sắc tố A và F bình thường, huyết sắc tố S và C bất thường. | Lọ | 2
249 | Dung dịch rửa điện di mao quản 2/8 đầu di | Dung dịch rửa các mao quản cho các xét nghiệm điện di mao quản | Hộp | 2
250 | Dung dịch rửa kim | Hóa chất vệ sinh đầu dò mẫu trên thiết bị tự động điện di mao quản 2 đầu di. | Hộp | 2
251 | Dung dịch khử khuẩn | Dung dịch cất giữ nước cất hoặc nước khử ion dùng để súc rửa mao quản trong hệ thống tự động điện di mao quản. | Hộp | 2
252 | Hóa chất điện di mao quản Hb (2 đầu di) | Bộ hóa chất phân tách các hemoglobin bình thường (A, A2 và F) ở các mẫu máu người và phát hiện các biến thể hemoglobin chính (S, C, E và D) thông qua công nghệ điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm (pH 9,4) trên hệ thống 2 đầu di Không nhiễu với triglycerid ≤ 15.57 g/dL, bilirubin ≤ 27.7 mg/dL, hay 473 μmol/L. | Hộp | 8
253 | Cốc thuốc thử | Cốc đựng hóa chất phản ứng cho các xét nghiệm điện di mao quản trên hệ thống điện di 2 đầu di Một cốc thuốc thử được dùng để phân tích 2 mẫu | Hộp | 16
Tổng cộng: 253 mặt hàng